2023年8月朔州市地表水环境质量状况

一、水质状况

2023年8月共监测13个断面，其中四个国考断面由中国环境监测总站采用采测分离模式监测，水质状况如下：

| 断面名称 | 执行 标准 | 断面水质类别 | 8月 水质状况 | 主要超标 污染物 | 断面 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本月 | 上月 |  |  |  |
| 东榆林水库出口 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 良 | / | 国考 |
| 古家坡 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 轻度污染 | / | 国考 |
| 马邑 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | / | 国考 |
| 杀虎口 | Ⅴ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 优 | / | 国考 |
| 河头 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | Ⅳ类 | 中度污染 | BOD5 | 省考 |
| 李家小村 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | Ⅳ类 | 中度污染 | BOD5、CODcr | 省考 |
| 七里河村南 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 轻度污染 | / | 省考 |
| 林家口 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅴ类 | 良 | / | 省考 |
| 赵家口 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 良 | / | 省考 |
| 元营村 | Ⅳ类 | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 重度污染 | 氟化物 | 省考 |
| 大东庄 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | / | 中度污染 | CODmn、CODcr | 省考 |
| 智民庄 | Ⅳ类 | / | / | / | / | 省考 |
| 神头泉 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 优 | / | 省考 |
| 备注：本月份智民庄断流。 |

2023年8月份，我市优良断面为6个，占比为50%；Ⅳ类断面2个，占比为16.7%；Ⅴ类断面3个，占比为25%；劣Ⅴ类断面1个，占比为8.3%。

本月河头、李家小村、元营和大东庄断面未达到水质目标外，其余断面均达到水质目标要求。

二、监测项目及评价方法

监测指标为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中30项。

按照《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中浓度限值，采用单因子评价方法，评价项目为21项（除水温、电导率、总氮、铁、锰、硫酸盐、氯化物、硝酸盐和粪大肠菌群外）。