朔州市市级城市集中式生活饮用水水源

2020年7月水质状况报告

- 一、监测情况

2020年7月，朔州市市级（含朔城区）共监测5个在用集中式生活饮用水水源，均为地下水水源。

本月进行了93项全项目分析，在抽水井或自来水厂汇水区采样，监测项目为《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)表1中的39项常规项目：pH、总硬度、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、挥发酚、阴离子合成洗涤剂、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、氟化物、氰化物、汞、砷、硒、镉、铬、铅、总大肠菌群、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯等。另外监测项目增加了《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表2中的54项非常规项目。

- 二、评价结果

本月监测5个在用水源的39项常规水质指标和54项非常规指标均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准限值要求，5个水源均为达标水源。

| 序号 | 城市 | 水源名称 | 水源类型 | 达标情况 | 超标指标及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 朔州市 | 南磨 | 地下水 | 达标 | － |
| 2 | 朔州市 | 耿庄 | 地下水 | 达标 | － |
| 3 | 朔州市 | 平朔生活区 | 地下水 | 达标 | － |
| 4 | 朔州市 | 刘家口 | 地下水 | 达标 | －- |
| 5 | 朔州市 | 城西 | 地下水 | 达标 | － |