2020年朔州市县级城镇集中式生活饮用水水源

（地下水）全项目及下半年水质状况

一、监测情况

2020年下半年，平鲁区、山阴县、应县、怀仁市和右玉县共监测8个在用城镇集中式生活饮用水（地下水）水源，每半年一次常规监测，每两年进行一次全项目监测，在抽水井或自来水厂汇水区采样。

监测项目为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中的39项常规项目：pH、总硬度、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、挥发酚、阴离子表面活性剂、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、氟化物、氰化物、汞、砷、硒、镉、铬、铅、总大肠菌群、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯，以及表2中的54项非常规项目。

二、评价结果

采用单因子评价法进行评价，本次共监测的8个集中式生活饮用水水源（地下水）均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值，均为达标水源。

2020年县级城镇集中式生活饮用水水源全项目水质状况

| 序号 | 城市名称 | 水源名称 | 水源类型 | 达标情况 | 超标指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平鲁区 | 白羊洼 | 地下水 | 达标 | － |
| 2 | 平鲁区 | 井坪镇 | 地下水 | 达标 | － |
| 3 | 山阴县 | 水峪口 | 地下水 | 达标 | －- |
| 4 | 应 县 | 八里坡 | 地下水 | 达标 | － |
| 5 | 怀仁市 | 赵庄 | 地下水 | 达标 | － |
| 6 | 怀仁市 | 二水厂 | 地下水 | 达标 | － |
| 7 | 右玉县 | 王家堡 | 地下水 | 达标 | － |
| 8 | 右玉县 | 高墙框 | 地下水 | 达标 | － |