
 朔州市市级城市集中式生活饮用水水源

2022年9月水质状况报告

一、监测情况
2022年9月，朔州市9个市级集中式生活饮用水水源，已监测8个地下水水源，1个地表水水源地，每月监测一次。

地下水水源地监测项目为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中的39项；地表水水源地监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的24个项基本项目；表2的补充项目5项；表3的优选特定项目33项，以及叶绿素a和透明度共64项。
二、评价标准及方法

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）,采用单因子评价法进行评价。

三、评价结果

本月监测8个地下水水源的39项指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值要求；1个地表水水源的64项指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，综合营养状态指数为37.8，属于中营养。

2022年9月朔州市城市集中式生活饮用水水源水质状况

	序号
	城市
名称
	水源
名称
	水源
类型
	达标
情况
	超标指标及超标倍数
	备注

	1
	朔州市
	南磨
	地下水
	达标
	－
	每月监测一次

	2
	朔州市
	耿庄
	地下水
	达标
	－
	每月监测一次

	3
	朔州市
	平朔生活区
	地下水
	达标
	－
	每月监测一次

	4
	朔州市
	刘家口
	地下水
	达标
	－
	每月监测一次

	5
	朔州市
	城西
	地下水
	达标
	－
	每月监测一次

	6
	朔州市
	井坪镇
	地下水
	达标
	－
	每月监测一次

	7
	朔州市
	白羊洼
	地下水
	达标
	－
	每月监测一次

	8
	朔州市
	下红沟
	地下水
	达标
	－
	每月监测一次

	9
	朔州市
	大梁水库
	地表水
	达标
	－
	每月监测一次



